|  | Харківський ліцей № 107 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ Харьковский лицей № 107 ХАРЬКОВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ |  |
| --- | --- | --- |

Н А К А З

05. 01.2015 								                 №  6

Про  організацію  роботи  з  пожежної

безпеки в Харківському ліцеї № 107

в 2015 році

На виконання Закону України «Про пожежну безпеку», відповідно до Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом УДПО МВС України від 17.11.1994 р. №628, наказу управління освіти адміністрації Київського району Харківської міської ради «Про організацію роботи з пожежної безпеки в навчальних закладах району в 2015 році» від 06.01.2015  № 8 з метою поліпшення пожежної безпеки в навчальних закладах району

НАКАЗУЮ:

1. Призначити відповідальною за пожежну безпеку в ліцеї заступника директора з господарської роботи Анучкіну В. Л.

2. Призначити відповідальних за пожежну безпеку кожному приміщенні та визначити їх посадові обов’язки.

| № п/п | Приміщення | Відповідальний |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вестибюль | Гладищева Г. І. |
| 2 | Їдальня | Жовновач Н. М. |
| 3 | Рекреація мол. школи І пов. | Чудінова О. В. |
| 4 | Рекреація мол. школи ІІ пов. | Кривенкова Н. М. |
| 5 | Коридор біля кабінетів 19-20 | Данильченко З. Д. |
| 6 | Актова зала | Мельник Т. О. |
| 7 | Рекреація стар школа ІІ пов | Дончик М. В. |
| 8 | Коридор біля кабінетів 1-3 | Малюк О. І. |
| 9 | Тир | Малюк О. І. |
| 10 | Коридор біля кабінетів 48-49 | Іщенко С. В. |
| 11 | Коридор біля кабінетів 44-46 | Овсяннікова О. О. |
| 12 | Коридор біля кабінетів 40-43 | Хорс О. С |
| 13 | Коридор біля кабінетів 37-39 | Мариненко І. Ю. |
| 14 | Рекреація мол. школи ІІІ пов. | Більченко О. М. |

3. Заступнику директора з господарської роботи Анучкіній В. Л.:

3.1. У кожному приміщенні вивісити табличку, на якій вказано прізвище відповідального за охорону праці та пожежну безпеку, інструкцію з пожежної безпеки.

До 16.01.2015 р.

3.2. Забезпечити кожне приміщення та посадових осіб інструкціями з пожежної безпеки, планом евакуації на випадок виникнення пожежі та інструкцію про порядок дії під час пожежі.

До 16.01.2015 р.

3.3. Забезпечити контроль під час проведення вогневих, зварювальних робіт з оформленням наряду-допуску і наказу директора ліцею з виконання необхідних протипожежних заходів.

Протягом 2015 р.

3.4. Забезпечити технічне обслуговування, справний стан і постійну готовність протипожежних систем до їх використання.

Протягом 2015 р.

3.5. Забезпечити всі приміщення первинними засобами пожежегасіння (згідно з нормами), контролюватиїх спроможність до практичного використання.

До 16.01.2015 р.

3.6. Розробити посадову інструкцію для працівників охорони (сторожів, вахтерів, вартових тощо), визначивши їх обов’язки щодо контролю за додержанням протипожежного режиму.

До 16.01.2015 р.

3.7. Заборонити використання  в приміщеннях електроплит, кип’ятильників, електрочайників за винятком спеціально обладнаних приміщень.

Постійно

3.8. Заборонити користуватися для опалення приміщень електронагрівальними приладами з відкритим нагрівальним елементом.

Постійно

3.9. Перевірити систему електроживлення, електроустановок (ізоляцію, електропроводки, пускачі, штепселі, розетки, вимикачі, заземлення) і усунути несправності, недоліки.

До 16.01.2015 р.

3.10. Перевірити плавкі вставки запобіжників із зазначенням номінального струму на заводському таврі.

До 16.01.2015 р.

3.11. Оснастити всі електрощити, групові електрощити схемою підключення споживачів з пояснювальними написами.

До 16.01.2015 р.

3.12. Проводити один раз на рік заміри опору ізоляції освітлювальної та силової електромережі згідно з графіком (копії актів надавати до управління освіти).

За графіком

3.13. Перевірити пожежні крани на працездатність шляхом пуску води і скласти відповідний акт двічі на рік (копії актів надавати до управління освіти).

До 01.09.2015 р.

3.14. Про всі випадки виникнення загорання та пожежі терміново повідомляти  до управління освіти.

Постійно

3.15. Проводити тренування працівників та учнів щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій в закладах.

1 раз на квартал

3.16. Провести з працівниками плановий інструктаж з пожежної безпеки.

До 16.01.2015 р.

3.16. Навчити працівників користуванню вогнегасниками, які є в наявності в закладі.

До 16.01.2015 р.

3.18. Забезпечити виконання приписів державної пожежної охорони.

Постійно

3.19. Своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг та проїздів на своїй території.

Постійно

3.20. Відремонтувати зіпсовані пожежні гідранти та крани.

До 31.01.2015 р.

3.21. План  заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, надати в управління освіти адміністрації Київського району

До 25.01.2015 р.

3.22. Не допускати:

3.22.1. До роботи осіб, які не пройшли інструктаж та перевірку знань з пожежної безпеки.

Постійно

3.22.2.  Здачу приміщень в оренду без дозволу органів державного пожежного нагляду.

Постійно

3.22.3. Спалювання виробничих відходів, сміття, листя на території ліцею.

Постійно

4. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Овсянніковій О. О. розмістити даний наказ на сайті ліцею.

До 12.01.2015

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор ХЛ № 107                                                          О. В. Вєдяєва

З наказом ознайомлені:

Анучкіна В. Л.